- Претензия о незаконном размещении вывески «Красное - Белое» ООО «Альфа-М».

- Подготовка искового заявления о взыскание задолженности» ООО «Тандер» (магазин Магнит).

- Ремонт лестниц из парадной в подвал в количестве 4-х штук.

- Замена аварийного стояка ГВС от розлива, подвал, нежилое помещение 17-Н, кв. 175, 182.

- Оплата юриста по делу истец Нефедова Е. ответчик ТСЖ «ОНЕГА» о признание правления нелегитимным и ликвидации ТСЖ «ОНЕГА».

- Оплата по очистке 9-ти дренажных колодцев с вывозом мусора.

- Замена аварийного стояка ХВС от розлива, подвал, нежилое помещение 17-Н, кв. 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224.

- Оплата юриста март-апрель 2018.

- Покос травы.

- Вывоз КБО.

- Прочистка наружных дренажных колодцев и ливневой системы.

- Замена аварийного стояка ХВС от розлива, нежилое помещение 31-Н (подвал), кв. 174, 181, 188, 195, 202, 209, 216, 223.

- Устранение засора фановой трубы из квартир № 171, 178, подвал.

- Замена с прочисткой вытяжных стояков канализационных труб.

- Оплата юриста май-июнь 2018г.

- Списание сломавшегося факса.

- Чистка и видео инспекция вентиляционных каналов, диагностика воздухообмена по помещениям кухонь, ванных комнат, санузлов.

- Ремонт по восстановлению общедомового имущества МКД 14 в нежилом помещении 31-Н (подвал).

- Обращение в Роспотребнадзор об административных нарушений «Красное-Белое», «Норман», «Автаев-клуб».

- Оплата юриста июль-октябрь 2018г.

- Обращение об административном нарушении работы клуба « Автаев -клуб» (ООО «Возрождение») в ГУМСЧ России.

- Определение состояния зеленых насаждений на территории ТСЖ «ОНЕГА».

- Мойка и дезинфекция внутренних частей ствола мусоропровода в том числе мусороприемных камер 4-х парадных.

- Замена крепления розлива теплоснабжения «прямого» трубопровода от 1 элеваторного узла.

- Замена аварийного стояка ХВС от розлива, подвал, кв. 113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162.

- Покос травы.

- Уборка свалившегося дерева с территории ТСЖ «ОНЕГА».

- Ответ на обращение жильцов 2-й парадной  (8,9 этаж) о некачественной подаче ХВС (напор), ГВС (температура).

- Уборка листвы.

- Заключение прямых договоров водопотребление и водоотведение с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Ответ на жалобу в Кировскую администрацию и прокуратуру Кировского района жильца квартиры № 70, 111, 107, 108.

- Проведение почерковедческой экспертизы в рамках искового заявления о привлечения соответчика о задолженности коммунальных услуг и кап. ремонт Нефедова Д.В.

- Ремонт уличных козырьков квартир 50, 167.

- Оплата юриста ноябрь- декабрь 2018г.

- Замена деревянных лестничных окон на пластиковые в количестве 12 шт. на чердаках и 9-х этажах 4-х парадных.

- Установка регулировочного крана ГВС в 4-й парадной (элеватор).

- Замена уличных светильников на светодиодные в количестве 4-х шт.